Chemische Untersuchungen in Fliessgewässern

Ort:		Datum:

Wetter:	Lufttemperatur:

Bewölkung:

Niederschlag:

Wind:

| Parameter | Messwerte | Messwerte | Messwerte |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatur °C |  |  |  |
| Sauerstoff (O2) mg/l |  |  |  |
| Sauerstoffsättigung % |  |  |  |
| pH-Wert |  |  |  |
| Gesamthärte °dh |  |  |  |
| Ammonium (NH4+) mg/l |  |  |  |
| Nitrit (NO2-) mg/l |  |  |  |
| Nitrat (NO3-) mg/l |  |  |  |
| Phosphat (PO43-) mg/l |  |  |  |

Bemerkungen:

Qualitätsziele und Toleranzen für Trinkwasser und Fliessgewässer

| Parameter | Trinkwasser FIV* |  | Fliessgewässer AV** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qualitätsziele | Toleranz | Qualitätsziele |
| Ammonium NH4+ mg/l | bis 0.05 | 0.5 | 0.5 mg N/l |
| Nitrit NO2- mg/l | bis 0.01 | 0.1 | keine Toxizität |
| Nitrat NO3- mg/l | bis 25 | 40 | 25 |
| Phosphat PO43- als P mg/l | bis 0.05 | - | möglichst niedrig |
| pH-Wert | 7 - 8 | 9.2 | natürlich |
| Temperatur °C | 5 – 15 | 25 | bis 25 |
| Sauerstoffsättigung | mind. 60 % | - | > 6 mg O2/l |
| Gesamthärte °dh | 8 - 14 | - | - |

* FIV Fremd- und Inhaltsstoffverordnung; ** AV Abwasserverordnung